ЛОТ 3

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.7 Общая площадь МКД 131,5 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 2525 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 757 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходовс устранением недостатков | 2 раза в год | 1341 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 962 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 79 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1136 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 1262 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 8063 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.20а Общая площадь МКД 82,3 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1580 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 474 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходовс устранением недостатков | 2 раза в год | 839 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 602 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 49 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 711 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 790 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5047 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.21 Общая площадь МКД 99,7 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1914 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 574 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением недостатков | 2 раза в год | 1017 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 730 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 60 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 861 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 957 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 6114 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.22 Общая площадь МКД 169,1 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 3247 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 974 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением недостатков | 2 раза в год | 1725 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 1238 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 101 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1461 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 1623 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 10369 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.28 Общая площадь МКД 98,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1882 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 564 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением недостатков | 2 раза в год | 1000 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 717 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 59 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 847 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 941 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 6009 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Конституции,д.34 Общая площадь МКД 22,2 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 426 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 128 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением недостатков | 2 раза в год | 226 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 162 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 13 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 192 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 213 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 1361 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка ул. Лесная, д.6 Общая площадь МКД 74,7 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1434 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 430 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устраением недостатков | 2 раза в год | 762 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 547 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 45 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 645 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, древей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 717 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 4581 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка ул. Лесная, д.16 Общая площадь МКД 50,3 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 966 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 290 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 513 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 368 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 30 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 434 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 483 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 2467 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка ул.Лесная, д.18 Общая площадь МКД 65,6 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1259 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 378 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 669 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 480 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 39 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 567 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 630 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 3218 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка ул.Лесная, д.23 Общая площадь МКД 97,8 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1878 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 563 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 997 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 716 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 59 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 845 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 939 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5997 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка ул.Лесная, д.24 Общая площадь МКД 91,7 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1761 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 528 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 935 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 671 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 55 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 792 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 880 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5623 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул.Набережная, д.2 Общая площадь МКД 97,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1862 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 559 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 989 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 710 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 58 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 838 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 931 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5948 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул.Набережная, д.9 Общая площадь МКД 87,5 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1680 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 504 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 892 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 641 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 52 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 756 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 840 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5365 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул.Набережная, д.16 Общая площадь МКД 102,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1958 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 587 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 1040 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 747 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 61 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 881 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 979 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 6255 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.9 Общая площадь МКД 93,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1786 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 535 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 949 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 681 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 56 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 803 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 893 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5703 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.10 Общая площадь МКД 101 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1939 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 582 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 1030 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 739 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 61 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 873 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 970 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 6193 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.11 Общая площадь МКД 91,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1747 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 524 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 928 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 666 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 55 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 786 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 874 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5580 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.12 Общая площадь МКД 92,3 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1772 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 532 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 941 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 676 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 55 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 797 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 886 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5660 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.13 Общая площадь МКД 88,4 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1697 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 509 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 902 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 647 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 53 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 764 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 849 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5421 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.24 Общая площадь МКД 93,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1786 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 536 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 948 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 681 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 56 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 803 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 893 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5703 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Онежская, д.26 Общая площадь МКД 92,3 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1772 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 532 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 941 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 676 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 55 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 797 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 886 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5660 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Школьная, д.7 Общая площадь МКД 97,3 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1868 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 1378 | 1,18 |
| 2.2 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 560 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 992 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 712 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 58 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 3981 | 3,41 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 934 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 10485 | 8,98 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Школьная, д.22 Общая площадь МКД 84,0 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 1613 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 484 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 857 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 615 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 50 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 726 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 806 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 5151 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Школьная, д.28 Общая площадь МКД 115,6 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 2218 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 666 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 1179 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 846 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 69 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 999 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 1110 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 7088 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка_ул. Юбилейная, д.6 Общая площадь МКД 108,2 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 2077 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 623 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотры кирпичных дымоходов с устранением неисправностей | 2 раза в год | 1104 | 0,85 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 792 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 65 | 0,05 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 935 | 0,72 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 1039 | 0,80 |
| ВСЕГО |  | 6635 | 5,11 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |