ЛОТ 4

|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.22 Общая площадь МКД 845,0 кв.м |
| --- | --- |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 16224 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 11965 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 4867 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неспправностей | 2 раза в год | 1622 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 6185 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 710 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 41878 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 12168 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 95620 | 9,43 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.24 Общая площадь МКД 505,1кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 9698 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 7152 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 2909 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких несправностей | 2 раза в год | 970 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 3697 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 424 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 25033 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 7273 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 57157 | 9,43 |
|  |  |  | 1,20 |
|  |  |  | 9,43 |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.26 Общая площадь МКД 850,8 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 16335 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 12047 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 4901 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неспправностей | 2 раза в год | 1633 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 6228 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 715 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 42166 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 12251 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 96276 | 9,43 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.27 Общая площадь МКД 1026,2 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 19703 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 14531 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 5911 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неспправностей | 2 раза в год | 1970 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 7512 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 862 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 50858 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 14777 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 116125 | 9,43 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.28 Общая площадь МКД 845,0 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 16224 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 11965 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 4867 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неспправностей | 2 раза в год | 1622 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 6185 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 710 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 41878 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 12168 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 95620 | 9,43 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |
|  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме п.Сосновка, Юбилейная, д.36 Общая площадь МКД 270,6 кв.м |
| №п/п Наименование работ | периодичность работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
| 1.1Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 5195 | 1,60 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления; промывка системы центрального отопления; регулировка и наладка систем отопления; осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неисправностей | 2 раз в год | 3832 | 1,18 |
| 2.1 Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов с устранением неисправностей | 2 раз в год | 1559 | 0,48 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  |  |
| 2.1 Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение), канализации с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности; устранение мелких неспправностей | 2 раза в год | 520 | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля (осморт системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) с устраненеим мелких несправностей | 2 раза в год | 1981 | 0,61 |
| 2.3 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 227 | 0,07 |
| 2.4 Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 13411 | 4,13 |
| 2.5 Устранение аварий и выполнение заявок населения (замена разбитых стекол, дверей в помещениях общего пользования, укрепление дверей, обеспечение безопасной эксплуатации крыши) | По мере необходимости | 3897 | 1,20 |
| ВСЕГО |  | 30621 | 9,43 |
| Примечание: В стоимости работ по обязательному перечню учтены затраты Управляюшей Организации по функциям управления МКД. |  |  |